国网盐城供电公司配网管理部2026年配网杆塔钢筋强度检测服务技术规范书

# 1.项目基本情况

## 1.1项目概况及目标

## 随着配电网运行年限不断增加，现有配电线路存量电杆品类繁杂，部分区段存在预应力与非预应力电杆混架混用现象。两类电杆从外观难以实现现场甄别，需借助无损检测技术探查电杆内部钢筋构造，精准测定内部钢筋直径、根数及排布方式，实现预应力、非预应力电杆的有效辨识，为配电网设备精益化管控、电杆状态评估以及改造方案编制提供可靠基础数据支撑。

## 1.2招标范围

对投运超15年的68582根配电杆开展钢筋强度检测，甄别预应力、非预应力类型，出具检测试验报告，并开展检测统计分析工作。

# 2.技术规范和标准

GB/T 4623-2025《环形混凝土电杆》

GB 50173-2014《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》

GB1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

DL/T 5220-2021《10kV及以下架空配电线路设计规范》

Q/GDW 11256-2025《10kV及以下配电网杆塔技术规范》

Q/GDW 1519-2014《配电网运维规程》

Q/GDW 645‑2011《配网设备状态评价导则》

Q/GDW 643‑2011《配网设备状态检修试验规程》

《国家电网公司事故调查规程（国家电网安监〔2011〕 2024 号）》

国网公司相关技术规范

承包方服务过程应符合发包方相关工作标准及涉及的相关技术标准要求，满足发包方要求。

# 3.项目要求

# 3.1服务要求

3.1.1采用专业的“混凝土电杆无损探测装置”或类似设备。该装置对混凝土电杆内部钢筋进行扫描，检测出钢筋直径。

3.1.2对需进行电杆检测逐个进行测量，确定预应力及非预应力类型，不得遗漏。

3.1.3作业人员应将探测仪的扫描探头紧贴电杆表面，沿电杆轴向或周向匀速移动进行扫描。

3.1.4仪器直接读取并记录内部主筋的直径数据，同时记录人员对电杆进行拍照，建立“一杆一档”电子档案。

3.1.5应在每次检测工作完成后及时整理并提交检测成果及报告文件，同时应在现场记录检测。项目完成后，需提交检测记录、检测照片、检测报告等佐证材料。

## 3.2组织要求

相关人员能够熟练进行电杆预应力及非预应力类型检测作业。

## 3.3进度要求

按照招标人的要求按期完成各项工作。

## 3.4验收方式及标准

投标人按照合同约定的进度完成相应阶段的服务后，应向招标人提出书面验收申请书。招标人在收到申请书后，在60个工作日内安排人员，与投标人共同组成验收小组，对实施成果进行验收。

招标人按照合同约定对投标人服务进行验收，项目服务按照合同约定完成后，招标人签署相应的验收文件。如果招标人认为投标人的实施服务不符合合同约定而不予验收的，以书面形式向投标人说明不予验收的理由及依据，投标人应根据招标人的说明进行改进。

投标人提供的项目服务应符合合同及本技术规范书所述的相关标准，满足招标人的需求。如果合同中没有提及适用标准，则应符合有权机构发布的最新版本标准。根据合同约定，在项目实施过程中需要进行确认的文档或事项必须由招标人或投标人以书面形式进行确认。

## 3.5质保及售后

投标人必须按照要求的方式、范围与内容提供优质的服务。投标人应合理调配检测人员数量及工作时间安排，以便充分满足实际检测工作的需要。

对与服务质量、安全等相关的重大问题，投标人必须及时以书面方式向招标人报告，经招标人同意后方可予以实施。投标人应采取一切有效措施确保试验数据准确、可靠。

投标人在提供服务过程中，如因投标人人员的行为导致被检测设备及招标人的人员财物损害的，应承担由此产生的全部责任。投标人在提供服务过程中造成自身人员、财物损害的，由投标人自行承担。

投标人在提供服务过程中，出现出具报告不及时、试验数据错误、伪造或提交虚假报告等不良行为的，招标人除将向政府主管部门投诉举报外，还将视其严重程度予以相应处罚。

## 3.6资料与报告

按照招标人要求时限出具完整的检测报告。

3.7工程质量管理目标

3.7.1工程“零缺陷”移交。

3.7.2按国网公司规定实现工程达标投产及创优目标。

3.7.3检测工作满足“标准工艺”和作业指导书要求。

3.7.4不发生任何质量事件。

3.8工程质量管理措施

3.8.1检测人员对各自项目检测质量负全责，对每个检测项目应详细记录，质量责任落实到人。

3.8.2各作业小组完成每项检测任务后进行自检。

3.8.3工作负责人每天应对检测完成的工作质量和任务进行检查。

# 4.报价格式

## 详见报价表“报价表-国网盐城供电公司配网管理部2026年配网杆塔钢筋强度检测服务”

## 备注：报价表中数量为暂估量，最终结算以实际工作量为准。